РЕШЕНИЕ

№ 5094/ 23.09.2026 г.

за продължаване срока на действие и изменение на

Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. за водовземане от повърхностен воден обект

Днес, 23.09.2026 г., подписаната инж. РУМЕЛИЯ МАРКОВА ПЕТРОВА – Директор на Басейнова дирекция ”Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен, след като разгледах преписката по постъпило заявление с вх. № РР-01-7/ 22.01.2026 г. от г-н Бойко Григоров – управител на „Собек“ ООД гр. София, Столична община, обл. София град, с ЕИК 200184381, за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. за водовземане (РВ) от повърхностен воден обект – река Канщица, с цел на водовземането – производство на електроенергия и с място на използване на водите – малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Рударка“ в неурбанизираната територия от землището на с. Краево, общ. Ботевград, Софийска област, за да се произнеса, взех предвид следното:

- „Собек“ ООД гр. София, Столична община, обл. София град, е титуляр на Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. за водовземане (РВ) от повърхностен воден обект – река Канщица, с цел на водовземането – производство на електроенергия и с място на използване на водите – малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Рударка“ в неурбанизираната територия от землището на с. Краево, общ. Ботевград, Софийска област. Крайният срок на действие на разрешителното е ”07.08.2026 г.”.

- Заявлението е подадено от законен представител на титуляра на разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект.

- Заявлението е с вх. № РР-01-7/ 22.01.2026 г., с което титуляра на разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект е спазил срока по чл. 78, ал. 1 от Закона за водите.

- „Собек“ ООД гр. София, Столична община, обл. София град, изпълнява условията разписани в Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г.

- „Собек“ ООД гр. София, Столична община, обл. София град, няма незаплатени глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

- Измененията в Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. са свързани със следното:

- Допълване на разрешителното с географските координати и надморски височини на точките в двата края – на ляв и на десен бряг на р. Канщица, на изграденото в реката водовземно съоръжение (водохващане);

  - Допълване на разрешителното с географските координати и надморска височина на точката от водохващането, от която водните количества се отнемат от реката и се насочват към напорния водопровод за МВЕЦ “Рударка“;

  - Допълване на разрешителното с надморската височина на точката в края на опашката на езерото над водохващането, чиито географски координати са записани в Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г.;

  - Допълване на разрешителното с идентификатора на поземления имот (ПИ), в който е мястото на водоползването - изградената сграда на МВЕЦ “Рударка“ и промяна на географските координати и надморска височина точка от изградената сграда на МВЕЦ “Рударка“;

  - Промяна на срок на завършване на строителството и началния срок за упражняване на правото на водовземане.

- Към заявлението са приложени изискващите се от Закона за водите, Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 25/ 2021 г.) и одобрения от Министъра на околната среда и водите образец на заявление за откриване на процедура за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, документи.

- На 31.07.2026 г. на интернет страницата на БДДР е извършено публично обявление съгласно чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите, на съобщение в което са посочени подлежащите на публично обявяване изменения, които ще бъдат направени в Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. Същото съобщение е публично обявено на 03.09.2026 г. на интернет страницата на Община Ботевград, Софийска област и на информационното табло в ЦАО (партер) на общината. В 14-дневния срок на публичните обявления не са постъпили възражения и/или предложения, относно обявеното съобщение.

След преценка на изложените фактически и правни основания,

Р Е Ш И Х:

На основание чл. 76, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2; чл. 78, ал. 2 във връзка с чл. 78а, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), ИЗМЕНЯМ и ПРОДЪЛЖАВАМ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ на Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. за водовземане (РВ) от повърхностен воден обект – река Канщица, с цел на водовземането – производство на електроенергия и с място на използване на водите – малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Рударка“ в неурбанизираната територия от землището на с. Краево, общ. Ботевград, Софийска област, с титуляр „Собек“ ООД гр. София, Столична община, обл. София град, с ЕИК 200184381, издадено от Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, както следва:

- Текстът в раздел “Срок на действие на разрешителното” на Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. се изменя във вида:

| Срок на действие на разрешителното: | Начален срок: 07.08.2009 г. Краен срок: 07.08.2028 г. |
| --- | --- |

- Текстът на раздел “Място на водовземането” в Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. се изменя и придобива вида:

| Място на водовземането: | Водовземно съоръжение (водохващане) изградено в речното легло на река Канщица на кота дъно река 664,00 в землището на с. Краево, общ. Ботевград, Софийска област. Географски координати (WGS84) на точката в края на водохващането на ляв бряг на реката: • северна ширина N - 42° 58' 59,72" • източна дължина Е - 23° 36' 42,96" Географски координати (WGS84) на точката в края на водохващането на десен бряг на реката: • северна ширина N - 42° 58' 59,42" • източна дължина Е - 23° 36' 43,27" Географски координати (WGS84) на точката от водохващането, от която водните количества се отнемат от реката и се насочват към напорния водопровод за МВЕЦ “Рударка“: • северна ширина N - 42° 58' 59,546" • източна дължина Е - 23° 36' 43,181" • кота дъно на началото на утаителната камера преди напорния водопровод за МВЕЦ “Рударка“ Z – 660,27 Географски координати (WGS84) на точката в края на опашката на водното езеро над водохващането: • северна ширина N - 42° 58' 59,10" • източна дължина Е - 23° 36' 41,886" • кота дъно Z – 661,17 |
| --- | --- |

- Текстът на раздел “Място на водоползването” в Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. се изменя и придобива вида:

| Място на водоползването: | МВЕЦ ”Рударка” със застроена мощност 186 кW и нетен пад 100,30 м в сграда изградена в поземлен имот с идентификатор 39267.38.30 в местността „Йончова ливада“ в неурбанизираната територия от землището на с. Краево, общ. Ботевград, Софийска област. Географски координати (WGS84) на точка от изградената сграда на МВЕЦ “Рударка“: • северна ширина N - 42° 59' 16,35" • източна дължина Е - 23° 37' 41,252" • кота ос турбина в МВЕЦ “Рударка“ Z – 555,33 |
| --- | --- |

- Текстът на раздел “Срок за завършване на строителството” в Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. се изменя и придобива вида:

| Срок за завършване на строителството: | 07.08.2027 г. • кота дъно на началото на утаителната камера преди напорния водопровод за МВЕЦ “Рударка“ Z – 661,17 |
| --- | --- |

- Текстът в раздел “Начален срок за упражняване правото на водовземане” в Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. се изменя и придобива вида:

| Начален срок за упражняване на правото на водовземане: | - г. |
| --- | --- |

- Текстовете на условия с т. 2.1. и т. 2.2. от раздел “2. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката” от Приложението към Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. се изменя и придобива вида:

| 2. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката: | - Да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след мястото на водовземане, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в река Канщица и осигуряващо хидравличната непрекъсваемост на реката: - 10 дм3/сек до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките; - в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване. |
| --- | --- |
|  | - Измервателното средство за минимално допустимия отток в р. Канщица след водовземането, да се поддържа в изправност за целия срок на действие на разрешителното. |

- Текстът на условие с т. 3.1. от раздел “3. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок” от Приложението към Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. се изменя и придобива вида:

| - Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок | - Да се монтира автоматично измервателно устройство за непрекъснато измерване с натрупване, актуализация и архивиране на отчети за отнетите от р. Канщица водни количества. Измервателното устройство да отговаря на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 103/ 2024 г.) Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, за готовността за пломбиране на устройството. Срок: 07.08.2027 г. |
| --- | --- |

- Раздел “4. Действия при повреда на измервателните устройства ” от Приложението към Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г. се изменя и придобива вида:

| - Действия при повреда на измервателните устройства | - При повреда на измервателното устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на устройството. |
| --- | --- |
|  | - При невъзможност за отстраняване на повредата на авариралото измервателно устройство в срок до един месец, да се осигури и монтира друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 103/ 2024 г.). |
|  | - В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество. |

- На основание Решение № 3802/14.03.2019 г. постановено по адм. д. № 8470/2018 г. на ВАС – Петчленен състав – II колегия, с което се отменя Решение № 5068/19.04.2018 г. постановено по адм. д. № 1003/2017 г. на ВАС – Шесто отделение в тричленен състав и се постановява отмяна на Становище по екологична оценка № 7-3/2016 г. на министъра на ОСВ за съгласуване на ПУРБ в Дунавски район за периода 2016-2021 г., в частта му относно отразяване в окончателния вариант на проект на ПУРБ на мерките по т. 6, 7 и 8 раздел I, буква „Б", в т.ч. действие с код РМ_9_5 към мярка с код  РМ_9 от ПУРБ 2016-2021г., в раздел „Условия за отнемане на разрешителното“ от Приложението към Разрешително № 11140055/ 07.08.2009 г., условието: „14.5. Отнемане на разрешителното може да се постанови, в случаите на доказано с данни от мониторинга констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните води, причинено в резултат от дейността, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в - чл.156е от ЗВ, при което дейността следва да бъде прекратена (мярка РМ-9-5 от ПУРБ 2016-2021 г.)“ – отпада.

- Навсякъде в Разрешително 11140055/ 07.08.2009 г., в Решение № 607/ 03.11.2011 г. и Решение № 1437/ 20.10.2014 г. за изменение на разрешителното, текстовете “Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен” и „БДУВДР“ се заменят с текстовете “Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен” и „БДДР“.

Всички останали параметри, задължения и условия в разрешителното остават непроменени.

Настоящото Решение № 5094/ 23.09.2026 г. е неразделна част от Разрешително 11140055/ 07.08.2009 г. за ползване на повърхностен воден обект.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс