## Sheet1
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2017 | [6 empty] | Приложение - КСС оферта
Обект:
Ремонт на общи части и тоалетни в Сградата за доболнична помощ, гр. Ботевград
Възложител:
ОБЩИНА БОТЕВГРАД
Участник:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | ВИД РАБОТА | Еди ница мярка | Коли чество | Единична цена | Част МАТЕРИАЛИ |  | Обща стойност в лева
[5 empty] | Единична цена на материала | Обща стойност на материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8=4x5
САНИТАРНИ ВЪЗЛИ
1 | Демонтаж на врати | бр | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Разрушаване на тухлени преградни стени | м2 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Направа на нови отвори за врати в тухлени стени | м2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Зидария от газобетон с деб. 15 см. | м2 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/210 и 90/210 с пълнеж от ПДЧ съгласно спецификация | м2 | 52.92 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Фаянсова облицовка по стени с вис. 2.2 м., вкл. ръбохранители | м2 | 1016.78 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Обръщане с фаянс по отвори на врати, прозорци и пиластри, вкл. ръбохранители | м2 | 96.22 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Направа на облицовка с ГК 12.5мм, директно лепене, вкл. всички свързани с това операции | м2 | 368.03 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Вароциментова мазилка по обрушени стени и тавани | м2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Гипсова шпакловка по стени над фаянсова облицовка, вкл. грундиране | м2 | 325.97 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Боядисване с латекс на варова основа по стени | м2 | 325.97 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Настилка с гранитогрес | м2 | 311.09 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж на окачен таван - касетиран 60/60 тип "Амстронг", водоустоичива плака | м2 | 311.09 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Направа и монтаж на алуминиеви паравани за санитарни възли по спецификация | м2 | 92.58 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Водопровод от ПП тръби ф25, PN10, вкл. фас.части | м | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Водопровод от ПП тръби ф25, PN16, вкл. фас.части | м | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Водопровод от ПП тръби ф20, PN10, вкл. фас.части | м | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Водопровод от ПП тръби ф20, PN16, вкл. фас.части | м | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Водопровод от ПП тръби ф32, PN10, вкл. фас.части | м | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Водопровод от ПП тръби ф32, PN16, вкл. фас.части | м | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф 32 | бр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф 25 | бр | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Доставка и монтаж на спирателен кран 1/2" включ. извод на метална резба 1/2" | бр | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за стена - керамична, вкл. универсален комплект за батерия (основа) | бр | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Доставка и монтаж на полупорцеланов умивалник среден формат - комплект със сифон | бр | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Направа на улей в тухлени стени до 10/10 см., вкл. подмазване | м | 369 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Направа на "куфар" от ГК на конструкция за ВиК пакети и ОиВ разводки | м2 | 181.89 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Канализация от PVC тръби ф110,вкл.фасонни части | м | 59.25 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Канализация от PVC тръби ф50, вкл. фасонни части | м | 139 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Доставка и монтаж на подов сифон - месинг ф50 | бр | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Направа на улей в монолитна мозайка до 5/5 см., вкл. подмазване | м | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Доставка и монтаж на моноблок, комплект с оборудване и мека връзка | бр | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Доставка и монтаж на оборудване за инвалидна тоалетна - подвижна и неподвижна ръкохватка комплект | бр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Направа на лампени излази в окачен таван с дълж. до 6 м. | бр | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане - LED панел 18W, 1500Lm, min. 4000 K, IP 45 | бр | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Изнасяне в чували, натоварване и извозване на строителни отпадъци | т | 45.25 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Изнасяне, натоварване и извозване на врати и витринажи | м2 | 249.74 | 0 | 0 | 0 | 0
ОБЩИ ЧАСТИ
38 | Демонтаж на вътрешни преградни витринажи | м2 | 138.86 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Доставка и монтаж на алуминиеви витринажи с вградени врати по спецификация | м2 | 131.74 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати по спецификация | м2 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Боядисване с латекс на варова основа | м2 | 2949.83 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Боядисване на цокъл с блажна боя - коридори | м2 | 980.17 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Изкърване с гипсова шпакловка - подготовка за боядисване по стени и тавани | м2 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Изравнителна замазка циментова замазка, вкл. грундиране | м2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Доставка и монтаж на стенен писоар с цялостна окомплектовка | бр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж 60/60 см. - LED 40 W, 1500 Lm, min. 4000 K | бр | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Блажно боядисване по шпервани врати, вкл. китосване и подготовка за боя | м2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
ОТОПЛЕНИЕ
48 | Доставка и монтаж на Стенен газов кондензационен котел с : - номинална отоплителна мощност 65,5kW при температурен режим 80 / 60°С. - минимална отоплителна мощност 9,1kW при температурен режим 80 / 60°С. - номинална отоплителна мощност 68,5kW при температурен режим 50 / 30°С. - минимална отоплителна мощност 10,3kW при температурен режим 50 / 30°С. - алуминиев топлообменник, модулираща циркулационна помпа и предпазен вентил, пресостат за липса на вода, терморегулатор и термозащита, вкл. табло управление, модулиращ вентилатор за внъншен въздух за горене и газов вентил, с предварително смесване на гориво - въздушната смес, затворена горивна камера, модулираща газова горелка - Neл. 290W / 220V. Ел. захранване, табло и фунционални проби | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Доставка и монтаж на коаксиален кoмин Ø80 / ∅125 - 1 м.л изхвърляне димни газове/засмукване външен въздух в комплект с коляно 90о - 1 бр. | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Доставка и монтаж на Спирателен кран с холендър за газ 3/4", Pраб.max.=100mbar | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Доставка и монтаж на Филтър стабилизатор 7,1Nm³/h, 100mbar / 20mbar. | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Доставка и монтаж на Гъвкава връзка за газ 3/4", L=500mm | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Манометър 0-500mbar с бутон вентил 1/2". | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Доставка и монтаж на стоманена тръба (обсадна) St. DN 60 | м.л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Доставка и монтаж на Магнет вентил НО 3/4" 7,1Nm³/h, Pраб.max.=100mbar | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Доставка и монтаж на Пилотно запалване 1/2". | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4" вкл. фасонни елементи (колена) | м.л | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Доставка и монтаж на метални шкафове 300х300х500mm за ГТ | бр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Метални конструкции за укрепване на съоръжения и тръби | кг. | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Пробиване на отвори до Ф100 в тухлен зид до 25cm | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Замазване на отвори до Ф100 в тухлен зид | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Доставка и монтаж на Осов вентилатор, взивозащитен с дебит 200m³/h, за монтаж на прозорец. | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Доставка и монтаж на газцентрала с вграден датчик за метан | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж , в компл. със стенно термостатно управление, вкл. окабеляване и консумативи Qoт.=5500W топлоносител вода с параметри 50оС / 30оС. Спирателна арматура и двупътен вентил с ел. задвижка. Ел. захранване и фунционална проба | бр. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж , в компл. със стенно термостатно управление, вкл. окабеляване и консумативи Qoт.=8500W топлоносител вода с параметри 50оС / 30оС. Спирателна арматура и двупътен вентил с ел. задвижка. Ел. захранване и фунционална проба | бр. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Доставка и монтаж на Стоманен двупанелен радиатор тип ПК.22 - 400x2000, вкл. тапи, щепсел, ръчен обезвъздушител | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Доставка и монтаж на Стоманен двупанелен радиатор тип ПК.22 600x1200, вкл. тапи, щепсел, ръчен обезвъздушител | бр. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Доставка и монтаж на Стоманен двупанелен радиатор тип ПК.22 600x1400, вкл. тапи, щепсел, ръчен обезвъздушител | бр. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Доставка и монтаж на Обикновен радиаторен вентил 1/2" прав | бр. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Доставка и монтаж на Конзоли за укрепване на панелен радиатор на стена | компл. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Доставка и монтаж на Тръби от термоустойчив полипропилен, вкл. фасонни елементи - до Ф50 | м.л. | 729 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9mm за тръба до Ф50 | м.л. | 341 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Доставка и монтаж на метална скара с ширина до 450mm (за укрепване на разпределителна тръбна мрежа), вкл. шпилки, болтове, гайки, дюбели и консумативи | м.л. | 136 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръбна мрежа - щрангове до Ф50 | бр. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Непредвидени разходи - 10% от общата стойност: | [5 empty] | 0
[5 empty] | Обща стойност: | 0 | 0
[5 empty] | ДДС: | 0 | 0
[5 empty] | Обща стойност с ДДС: | 0 | 0
[5 empty] | Процент на ст-та на м-лите: | #DIV/0!
УЧАСТНИК:
(име, подпис и печат)